附件1：招标产品名称、参数

招评标时间：2016年4月20日下午2：30

| 序号 | 类型 | 产品名称 | 产品型号、功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 检查床 | ABS床头平行床 | 张 | 3 |
| 2 |  | 检查床 | ABS床头单摇床 | 张 | 3 |
| 3 |  | 按摩床 | 钢制喷塑按摩床 | 张 | 3 |
| 4 |  | 器械柜 | 钢制喷塑器械柜 | 个 | 8 |
| 5 |  | 治疗车 | 不锈钢治疗车 | 辆 | 6 |
| 6 |  | 工作台 | 不锈钢面、底围工作台 | 个 | 4 |
| 7 |  | 婴儿床 | 不锈钢婴儿床上床 | 张 | 10 |
| 8 |  | 床垫 | 平行床垫 | 套 | 3 |
| 9 |  | 床垫 | 单摇床垫 | 套 | 3 |
| 10 |  | 床头柜 | ABS床头柜 | 个 | 6 |

具体产品参数要求如下：

ABS床头平行床：

基本参数：规格尺寸2050*900*500mm

主体框架：整床采用优质冷轧钢型材，主梁使用40*80*1.2mm 冷轧钢矩形管配上头尾梁板1.8mm 冷轧钢板及其他材料，经精加工焊接成型，坚固耐用，表面采用先进的静电粉末喷涂技术，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色；

床头尾板：挂卡式床头尾板材质采用ABS 工程塑料，整体模具注塑成型，两侧配有防撞护角。凹凸弧形设计，增强牵拉性能，可以一键锁定，方便拆卸；

板条面床面板：面板使用冷轧钢，通过折弯成型，坚固耐用，经过合理的排版焊接加工成型，其表面采用先进的静电粉末喷涂技术，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色；

ABS床头单摇床

基本参数：规格尺寸2050*900*500mm

主体框架：整床采用优质冷轧钢型材，主梁使用40*80*1.2mm 冷轧钢矩形管配上头尾梁板1.8mm 冷轧钢板及其他材料，经精加工焊接成型，坚固耐用，表面采用先进的静电粉末喷涂技术，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色；

床头尾板：挂卡式床头尾板材质采用ABS 工程塑料，整体模具注塑成型，两侧配有防撞护角。凹凸弧形设计，增强牵拉性能，可以一键锁定，方便拆卸；

板条面床面板：面板使用冷轧钢，通过折弯成型，坚固耐用，经过合理的排版焊接加工成型，其表面采用先进的静电粉末喷涂技术，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色；

手摇柄：采用高强度ABS 工程塑料材质，内置金属件，万向节联轴结构，隐藏式与防撞脚设计，坚固耐用；

丝杆与连接件：各部位活动联接件采用5.0 mm 优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理,丝杆采用加长铜螺母，钢制防尘套结构，丝杆为45 号滚丝全封闭免维护，有两极空转极限设置，防损耗。

钢制喷塑按摩床

规格尺寸：1900*700*650 mm

床框采用60*40*1.4大方管焊接，床腿用40*40*1.2方管制作，床腿与床框结构部位采用罗栓结构，整体结构部分采用酸洗磷化静电喷塑表面工艺处理，使之表面平整光洁，耐腐蚀、耐褪色。床面采用12mm胶合板，上包优质人造革，内衬高泡海绵，并带有颈椎按摩洞。

钢制喷塑器械柜

规格尺寸：850*400*1750mm

采用优质国标0.6mm厚冷轧钢板制作，整体经酸洗磷化静电热喷塑表面工艺处理，耐老化，耐撞击。器械柜采用上下四门式，上部为玻璃平开门，下部为钢喷塑对开门，内有活动隔板。

不锈钢治疗车

规格尺寸：780*450*850mm

采用优质国标304不锈钢制作，厚度1.0mm，上下两层带有三面围栏，装有滑道的抽屉一个，旋转式污物桶一个，底部配四个超静音万向轮，两个带刹车，两个不带刹车。整车经剪切、焊接、打磨、抛光后，无棱角，无毛刺，平整美观。

不锈钢面、底围工作台

规格尺寸：1200*600*800mm

工作台面及底座采用优质304*0.8国标不锈钢制作，中部为0.6厚度冷轧钢板制作，三抽两柜式，钢结构部分经酸洗磷化静电喷塑表面处理。

不锈钢婴儿床上床

规格尺寸：750*450*800/1100可升降

采用Φ32*1.2圆管做下架，上架用25*25不锈钢方管，三边固定式护栏，一边活动式护栏。下架装有四个静音万向轮。

床垫：

平行床垫：标准医用床垫，尺寸1950*880mm，厚度70mm±5mm，外部为防水布料，内部为棕垫30mm±5mm 海绵40mm±5mm；

单摇床垫：尺寸1950x880MM，厚度70mm±5mm，外部为防水布料，内部为棕垫30mm±5mm 海绵40mm±5mm。

ABS床头柜

规格尺寸：480*480*760mm

采用ABS新料压铸成形，配有一抽一柜及隐藏式餐桌板，净重12.5kg。

附件2：招标产品名称、参数

2016年4月20日下午3：00（带实物模型）

| 序号 | 类型 | 产品名称 | 产品型号、功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理类2 | 全功能护理人体模型 | 详见参数要求 | 个 | 2 |
| 2 |  | 高级自动电脑心肺复苏模拟人 |  | 个 | 2 |
| 3 |  | 新生儿综合护理仿真模型 |  | 个 | 10 |
| 4 |  | 穴位人体模型 |  | 个 | 10 |
| 5 |  | 口腔护理模型 |  | 个 | 10 |
| 6 |  | 催乳模型 |  | 个 | 10 |
| 7 |  | 褥疮护理模型 |  | 个 | 2 |

具体产品参数要求如下：

全功能护理人体模型

- 眼、耳、鼻、口腔的清洁护理、床上擦浴、更衣
2. 四肢关节灵活：可实现各种体位的摆放、搬运法、卧床病人更换床单法和康复运动
3. 双侧、单侧氧气吸入法
4. 雾化吸入疗法
5. 鼻饲术：
1) 可实现昏迷病人的鼻饲
2) 可检验胃管是否插入胃内，当胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液
6. 洗胃：可进行经口、经鼻洗胃练习，胃的容量可达500ml
7. 胃肠减压术
8. 女性乳房的护理
9. 手臂静脉注射、输液、抽血、输血：
1) 正确穿刺进入血管时有落空感，有回血产生
2) 同一穿刺点可反复穿刺
10. 肌内注射
1) 上臂三角肌注射、臀大肌注射、股外侧肌注射
2) 肌肉注射块可取下清洗，反复练习
11. 皮下注射：
1) 可进行三角肌下缘皮下注射练习
2) ★ 脐周设有胰岛素注射模块，可练习胰岛素注射技能
12. 各种造瘘口冲洗练习
13. 导尿术
1) ★ 男女导尿可互换
2) 导尿操作的每一个步骤均可进行练习
3) 男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感，尿道长度设计为真实尺寸即（18—20cm）
4) 女性尿道有短、粗、直等特点，尿道长度设计为真实尺寸即（3—5cm）
5)  导尿成功后可导出模拟尿液
14. 膀胱冲洗
15. 灌肠术：
1) 灌肠操作的每一个步骤均可进行练习
2) 可灌入约500ml灌肠液，实现各种灌肠术

高级自动电脑心肺复苏模拟人

- ★ 模拟人上肢关节可自由活动。
2. 模拟标准气道开放显示。
3. 人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示、语言提示：
1) 按压位置正确、错误的指示灯显示；数码计数显示；错误的语言提示。
2) 按压强度正确(≥5cm)、错误(＜5cm)的显示分别由条形（绿黄）指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度；正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示。
4. 人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、数码计数显示、语言提示：
1) 吹入的潮气量≤500ml/600ml-1000ml≤的显示分别由条形（黄绿红）指示灯移动的动态反馈显示、吹气量度；正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示。
2) 吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示及错误语言提示。
5. 操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作。
6. 操作频率：最新国际标准：至少100次/分。
7. 操作方式：训练操作；考核操作；实战考核。
8.★ 实战模式下，循环次数可单独设置，成绩单有智能评分显示。
9.★ 按压回弹电子监测：未回弹有语音提示。
10. 操作时间：以秒为单位计时，可自行设定考核操作时间。
11. 语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。
12. 成绩打印：三种操作模式的操作结果均可热敏打印成绩单，并带有智能评分系统。
13. 检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。
14. 检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。
15. 电源状态：采用220V外接电源。

新生儿综合护理仿真模型

- 模型为新生儿女婴，形态逼真，四肢关节灵活，可进行多种体位摆放 
2. 新生儿抱持、包裹 
3. 新生儿洗浴 
4. 换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻 
5. 测量身长、体重、测量胸围、腹围、头围 
6. 皮肤护理

穴位人体模型

1.本模型用亮色PVC制成，安放于底座上。这款模型标明了经络线上的61个针灸穴位和48个经外穴位，由著名的针灸专家和中科院院士对穴位进行定位和核准。模型左边用英文显示，右边用中文显示。附中英文使用手册。用软PVC制成
2. 规格：高85CM

口腔护理模型

- 模型为放大五倍的真人牙齿 
2. 活动金属软杆可以调节口腔的大小
3. 可演示如何正确地刷牙 
4. 可练习口腔护理

催乳模型

- 模型形态逼真，手感真实
2. 采用着装式设计，可佩带在模拟人或学员身上进行操作、练习、考核 
3. 乳房肿瘤的检查 
4. 可练习乳房自检法

褥疮护理模型

- 模型以老年臀部为原形，形态逼真
2. 显示褥疮四个阶段的不同特点
3. 可进行压疮的评估、伤口的长度、深度的测量，以及进行治疗与护理
4. 模型显示的病变有：窦、瘘、腐痂、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疱疹和念珠菌感染

附件3：招标产品名称、参数

2016年4月20日下午3：30（现场演示）

| 序号 | 类型 | 产品名称 | 产品型号、功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理辅导类 | 心理测试系统 | 详见参数要求 | 套 | 1 |
| 2 |  | 标准型沙盘器材 |  | 套 | 1 |
| 3 |  | 团体活动训练专用器具A包 |  | 套 | 1 |
| 4 |  | 反馈型音乐治疗系统 |  | 台 | 1 |

具体产品参数要求如下：

心理测试系统：

量表组成：
一、智力测验：
瑞文标准推理测验，瑞文高级推理测验，团体智力测验；
二、人格/个性测验：
卡特尔16种人格测验（16PF），明尼苏达多相人格调查表(399/566/简版)（MMPI），艾森克个性测验（儿童/成人）（EPQ），气质问卷，爱德华个性偏好测验（EPPS）；
三、一般心理健康测验：
3.1心理健康综合筛查：90项症状清单（SCL-90），大学生心理健康调查表，康奈尔医学指数量表（CMI）；
3.2情绪测验：抑郁自评量表（SDS），汉密顿抑郁量表（HAMD），贝克抑郁自评问卷（BDI），流调用抑郁自评量表（CES），纽卡斯尔抑郁诊断量表（NDI），综合性医院焦虑抑郁量表，焦虑自评量表（SAS），状态-特质焦虑问卷（STAI），汉密顿焦虑量表（HAMA），贝克焦虑量表（BAI），社交焦虑量表（LSAS），惧怕否定评价量表（FNE），艾森克情绪稳定性测验，社交回避及苦恼量表（SAD），情绪—社交孤独问卷（ESLI）；
3.3应激及相关测验：防御方式问卷（DSQ），应付方式问卷，简易应对方式量表，生活事件量表（LES），社会支持评定量表；
四、临床心理评定量表
4.1亚健康状况测验：A型行为测验，疲劳量表，匹茨堡睡眠质量指数量表，阿森斯失眠量表，UCLA孤独量表；
4.2婚姻家庭及生活满意度测验：家庭环境量表（FES），OLSON婚姻质量问卷，ED指数，性满意度量表；生活满意度评定量表（LSR），生活满意度指数A量表（LSIA），生活满意度指数B量表（LSIB），情感量表，纽芬兰幸福度量表，总体幸福感量表（GWB），健康状况问卷（SF36），生存质量测定量表（WHOQOL）；
五、老年及其他评定量表
老年临床评定量表（SCAG），老年抑郁量表，痴呆简易筛查量表（BSSD），缺血指数量表（HIS），长谷川痴呆评定量表（HDS），简易智力状态检查量表（MMSE），儿童行为量表（CBCL），Conners父母症状问卷（PSQ），个人评价问卷（PEI）；
六、精神科常用量表
精神症状全面量表（CPRS），简明精神病量表（BPRS），躁狂量表（BRMS），阴性症状量表（SANS），阳性症状量表（SAPS），护士用住院病人观察量表，副反应量表（TESS），抗抑郁药副反应量表（SERS），锥体外系副反应量表（RESES），日常生活能力量表（ADL），社会功能缺陷量表（SDSS），YALE—BROWN强迫量表，密西根酒精调查表（MAST）。
功能及特点：
广泛的适用范围
5.0版是目前国内量表最多最全面的心理测验系统，所有的量表均采用全国常模或标准的临床心理测量评分方法，对精神卫生、临床心理、成人儿童等均适用。
人性化的操作方式
人机对话，弹出式键盘、鼠标双向可变性操作，简单便捷，不会跳题。针对明尼苏达个性测验题目多、测试时间长等特点，软件设计了明尼苏达续做功能，允许受测者分多次来完成答题。管理者还可以针对不同情况，对编号序列、界面、受测者基本信息等进行自定义调整，满足其个性化需要。
多样的报告输出
生成的自动报告和剖面图，以WORD文本样式显示，可直接进行文字输入、编辑修改和重新排版等，同时，为用户提供了文本、带剖面图及彩色等多种打印选择，并且可以采用批量处理的方式，避免了逐条逐步处理报告的繁锁。
独到的诊断功能
系统自动对测验数据进行分析判断，生成相对应的参考诊断报告，大大提高了管理者的诊断速度。管理者也可以结合自己的经验，对受测者的报告或系统的自动报告模式进行修改（该功能目前尚属全国首创）。此外，部分量表带有管理者详细报告，能自动提示受测者的极端选项。同时系统还根据临床需求设计有部分量表的历次测查趋势图，方便管理者追踪受测者的心理问题变化情况。
完善的数据管理
系统真实记录了受测者测评的所有数据原始记录。除对测验数据进行查询、打印等基本操作外，管理者还可通过系统专门设计的数据统计和统计报表功能，根据不同的性别、年龄、文化程度等因素对数据进行分类检索、整体状况查询及部分统计计算，并生成相应的T/Z检验结果和报表统计。测试数据还可以导入到SPSS等专业统计软件或以Excel格式导出，进行更深入的统计分析。

标准型沙盘器材

系统功能：

一、系统是心理治疗的辅助工具，用于呈现使用者的潜意识内容，“提供意识和无意识合作的桥梁”；

二、系统是非语言交流的工具，帮助使用者表达内心的想法，促进人际沟通；

三、系统可用于团队的配合使用，以提升团队的沟通合作，增强团队凝聚力。

产品组件：沙盘游戏训练系统由沙盘、沙子、放置架、沙具、沙盘管理软件共5大部份组成。

沙盘：一、尺寸：标准沙盘(实木)：一个；内侧尺寸：57×72×7（cm）；外侧尺寸：60×75×10（cm）；二、总高度:总高度：65－100cm，以腰部高度为宜，此时砂箱大体可以置于视野之内；三、颜色：外侧涂深颜色或木本色，内侧涂蓝色，可以让受训者感到挖砂子会挖出水，这种感觉是很重要的；四、放置架：铁制、折叠式可移动的，标准放置架一个。

沙子：一、用沙：石英沙、白色；数量：15kg/袋×1袋

沙具柜：一、大小尺寸：175×56×25（cm）；二、层数：5-6层；三、数量：2个；四、颜色：自然木纹色

沙具：（1）种类：18大类（宗教类 、 风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）；（2）数量：600个；（3）材质：木质、陶瓷、塑料、玻璃、橡胶等多样；4）颜色：五彩

沙盘管理软件：可分类对沙盘训练析图片、视频以及文字资料进行管理。可以进行连续性对比观察分析。常见的沙具样图及配置明细，极大的方便沙盘治疗的工作开展。

此产品可提供相关认证如下：

1、省部级以上（含省级，直辖市）专业质量检测部门出具的检测报告（沙具检测数量不少于8项）

2、国家版权局颁发的沙盘管理系列软件著作权证1项（杜绝盗版）

3、具备省部级以上（含省级，直辖市）专业心理协会颁发的产品有效性鉴定证书

4、为更匹配教育单位使用，制造厂家需要具备省级或直辖市级别教育装备行业协会会员资格和部级教育装备行业协会会员资格；

5、制造厂家具有ISO9001质量体系认证

团体活动训练专用器具A包

1.此器具包包括最佳配图、广告设计、画“自画像”、留舍最爱、价值拍卖、时间分割、资源共享、承担责任、命运之牌等9个活动主题。

2.团体活动训练器材软件

专用使用手册：包括每个活动的名称、目的、时间、道具、场地、程序以及注意事项的详细介绍，同时还附有更为详细完整的教材。

3.此产品可提供国家版权局颁发的系列软件著作权证（杜绝盗版）

4.此产品可提供省部级及省部级以上质量检测部门出具的检测报告（玩具检测数量不少于4项）

反馈型音乐治疗系统

一、产品系统组成：

1.独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-180度，腿部90度-180度任意调节。

2.播放系统：9.7寸触摸播放器，支持音乐、心理图片、心理文章、心理电影等任意格式文件。

3.音乐放松软件（安卓版）：内置10大音乐处方，放松音乐包，软件免安装。

4.播音系统:音乐枕内置两个中音单元。

5.存储系统：随机配置16G存储，可无限扩充，支持SD卡及USB存储设备等。

6.人体工学设计开发的进口小牛皮座椅1台

7.内置音乐随动系统：包括信号放大系统和次声振动器。  功率：50w 电阻：4Ω

8.含专业心理音乐、心理视图及心理视频的SD卡1张（8G）   SD卡中内容如下：

A视频：催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频；太空瞎想视频

B放松音乐：公司独有的中医五行身心放松音乐、音乐放松诱导训练（可以不在心理老师指导下用来自我催眠放松）、α波脑电波同步音乐放松、纯音乐放松训练， 专业合成a波、放松指导语、大自然声，中国风音乐，国外著名放松音乐等，

C、放松图片：错觉图，不可能图，多角度图

9.人格障碍筛查及辅助诊疗系统集初筛、诊断、辅助治疗为一体。测查部分主要包括（★PDQC和SCICP）两个测试块。PDQC由被测者以自评的形式独立完成，用于人格障碍的初步筛查。通过该部分的测试，能初步鉴别出疑似的八种人格障碍类型（反社会型、冲动型、依赖型、偏执型、焦虑回避型等）。SCICP是由专业人员以晤谈的形式，通过半定式提问方式，结合被测者具体描述和列举详细的实例，诊断出被测者的人格障碍情况（包括多重人格障碍）。另外，在辅助诊疗部分，本系统还提供了相应的干预措施及典型案例的诊疗方案供使用者学习和参考。（此部分需要现场演示）

10.主要功能：

1、添加新基本项：该功能是特别设计的，它主要是为了适用于不同类型的用户，可以让用户自由的添加需要记录的信息及信息中的选择内容。如：医院中可能需要记录一些其家庭环境、发病时间等信息，而司法系统可能需要记录一些案犯的类型及时间等方面的信息。

2、添加案例：此功能可以使用户将自己认为有价值的典型案例添加进去，成为用户自己的资料库，同时可方便进行及时的库升级与更新。

3、数据修改：该功能可以使用户对被测者的“基本项”进行合理的修改（必须拥有超级用户权限者才能使用）。

4、资料查询：输入被测者的编号、姓名、被测时间等条件，可查询到相应的测查结果，并能查到被测者的历次检查诊断情况、干预措施等其它信息，对管理和随访大有帮助。

5、统计：该功能主要是将每种人格障碍的例数以及在所有八种人格障碍中所占的百分比例、分布情况进行记录，使专业人员能及时了解，全面掌握各种人格障碍的发病及诊疗情况，对发表文章及学术专著起到一定的帮助作用。

二、配置组成：

1、体感音乐放松真皮功能椅1张，具有音乐随动功能，姿势可电动调节

2、人体工程学音乐枕1个

3、体感音乐震动垫，采用数个50W音乐震子

4、音频处理器1个，20HZ-150HZ音频段。美国进口芯片、原装电位器

5、9.7寸触摸平板电脑1台，安卓4.0系统，双核处理器，16G内存，支持WIFI，可播放任意格式音乐、电影、图片

6、人格障碍筛查及辅助诊疗系统

7、触摸屏支架1套，支持任意方向调节

8、高级竹炭遮光眼罩2个

9、心理放松挂图4张

10、产品安装光盘1个

11、支持蓝牙无线播放

12、体感控制1个

三、此产品可提供软件著作权证书1项。（杜绝盗版）